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CAIET DE SARCINI
privind achiziționarea de aparatură de laborator (agitator orbital rotativ), necesară pentru scopuri didactice şi de cercetare în învățământul superior în Universitatea Sapientia, Facultatea de Științe Tehnice şi Umaniste Târgu-Mureș, Centrul de Studii Sfântu-Gheorghe situat în localitatea Sfântu-Gheorghe, str. Ciucului, nr. 50.
Nr. 204 / 29.03.2017.
CAIET DE SARCINI
privind achiziționarea de aparatură de laborator (agitator orbital rotativ), necesară pentru scopuri didactice şi de cercetare în învățământul superior în Universitatea Sapientia, Facultatea de Științe Tehnice şi Umaniste Târgu-Mureș, Centrul de Studii Sfântu-Gheorghe situat în localitatea Sfântu-Gheorghe, str. Ciucului, nr. 50.

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor, şi conţine ansamblul cerinţelor minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică şi financiară privind obiectul licitaţiei.
SECŢIUNEA I.
I. OBIECTUL LICITAŢIEI:
Achiziționarea unui agitator orbital rotativ care să corespundă cerințelor descrise în Anexa prezentului caiet de sarcini necesar pentru scopuri didactice și de cercetare în învățământul superior în Universitatea Sapientia, Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste Târgu-Mureș, Centrul de Studii Sfântu-Gheorghe situat în localitatea Sfântu-Gheorghe, str. Ciucului, nr. 50.
II. OBLIGAŢIILE OFERTANTULUI:
Obligatoriu prezentarea ofertei va fi însoțită de condițiile de livrare, de plată și de garanție. 

Ofertantul poate adăuga și precizări suplimentare, pe care le consideră argumente importante în favoarea ofertei sale. Aceste adăugări se vor face imediat după cerințele și precizările solicitate, în aceeași ordine a elementelor.
III. RECEPŢIA OBIECTULUI CONTRACTULUI
Recepția calitativă și cantitativă se va semna în prezența unei comisii delegate de către beneficiar la locul de amplasare al aparaturii ce constitue obiectul licitației în conformitate cu legislația în vigoare.
IV. PREŢ ŞI TARIFE
Contravaloarea  produselor şi / sau serviciilor se va plăti numai în lei (RON).
Odată stabilit tariful nu se acceptă actualizarea preţului pe toată durata derulării contractului. 

Plata se va face cu ordin de plată. Nu se va acorda avans.
SECŢIUNEA II

FIŞA DE DATE
A. INTRODUCERE
A.1. DENUMIREA CONTRACTANTULUI:
Persoana juridică: Universitatea Sapientia din Cluj Napoca, Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste Târgu-Mureș
Adresa: RO-547367 Corunca, nr.1/C 

Tel./Fax: +40-265-206211

E-mail: office@ms.sapientia.ro
Web: www.ms.sapientia.ro 
Persoanele responsabile:
- șef. de lucrări dr. ing. Kelemen András - decan,

- ing. Balazs Mihaly - director economic
- șef. de lucrări dr. ing. Nyárádi Imre-István - director Centrul de Studii
  Sfîntu-Gheorghe ( 0744860094)
Persoana de contact: 
- șef de lucrări dr. ing. Abod Éva (0747331233)
A.2.1. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Achiziționarea unui agitator orbital rotativ care să corespundă cerințelor descrise în Anexa prezentului caiet de sarcini necesar pentru scopuri didactice și de cercetare în învățământul superior în Universitatea Sapientia, Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste Târgu-Mureș, Centrul de Studii Sfântu-Gheorghe situat în localitatea Sfântu-Gheorghe, str. Ciucului, nr. 50.
A.2.2. PROCEDURA APLICATĂ: - licitaţie deschisă cu cerere de ofertă
B. ELABORAREA OFERTEI
B.1. Costul elaborării şi prezentării ofertei
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale precum şi a documentaţiilor care o însoţesc.
B.2. Limba de redactare a ofertei
Ofertele sunt acceptate în limba română, opţional în engleză sau maghiară.

B.3. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la depunere.

B.4. Documentele ofertei propriu-zise:
- propunerea economico-financiară integrală
- oferta propriu-zisă
B.5. Proiectul de contract:
B.5.1. Ofertantul va elabora proiectul de contract astfel încât acesta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.

B.6. Propunerea economico-financiară
B.6.1. Propunerea economico-financiară va conţine toate elementele privind modalitatea de plată, condiţiile de plată şi eventualele condiţionări suplimentare.

B.6.2. Nu se acceptă majorarea preţului pe toată durata derulării contractului.

B.6.3. Condiţii de plată:


a) Nu se accepta plăţi în avans;


b) Plata se va efectua pe baza procesului verbal de predare-primire a echipamentelor contractate;

B.7. Oferta propriu-zisă:
Oferta depusă de ofertant trebuie să conţină:

· Descrierea detaliată a fiecărui component (marca, tipul, producătorul etc.), caracteristicile tehnice ale produsului sub formă de tabel;

· Oferta de preț: preţul total în lei fără TVA şi cu TVA. Preţurile trebuie să conţină livrarea, punerea în funcţiune, cheltuielile de asigurare, instruirea utilizatorilor (după caz). De asemenea preţul, dacă este cazul, trebuie sa conţină valoarea stocurilor minime ale materialelor consumabile utilizate de echipament. Preţul unitar ofertat trebuie să fie independent de cantitatea comandată. 
· Planul de livrare, termen de valabilitate a ofertei;
· Condiţiile de garanţie şi de service la sediul beneficiarului: perioada de garanţie, modalitatea de asigurare a service-ul în garanţie şi post-garanţie, timpul de intervenție de la anunţarea defecţiunii;
· Prospecte, descrieri tehnice (în limbile română, maghiară sau engleză).
· Alte condiţii, considerate relevante de ofertant.

Menţiuni:


În interesul examinării, comparării şi aprecierii ofertelor solicitantul poate cere informaţii suplimentare. Informaţiile, respectiv precizările pot fi cerute şi trimise prin e-mail sau poştă.


Solicitantul îşi rezervă dreptul de a aprecia ofertele în ansamblul ei (a pachetului).


În legătură cu cererea de ofertă ofertantul poate cere în scris informaţii de la adresa mai sus menţionată, şi răspunsul îl va primi prin e-mail, poştă. 
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 12 mai 2017.
B.8. Garanţii

B.8.1. Termenul de garanţie pentru obiectul licitaţiei este de min. 2 ani, excepţie fiind cazurile când este specificat altfel în descrierea poziţiei din caietul de sarcini.

B.9. Recepţia
B.9.1. Recepția calitativă și cantitativă se va semna în prezența unei comisii delegate de către beneficiar la locul de amplasare al aparaturii ce constitue obiectul licitației în conformitate cu legislația în vigoare.

B.9.2. În funcţie de datele constatate/prezentate de comisia de recepție, beneficiarul are dreptul să respingă, iar ofertantul are dreptul de a înlocui sau remedia neregulile care apar, într-un termen de max. 10 zile lucrătoare.

B.9.3. Având în vedere situaţia specifică a achiziţiei, termenul limită de livrare şi instalare a aparaturii de laborator este 23 iulie 2017. În cazul unor întârzieri furnizorul va plăti beneficiarului penalități de 1%/zi calendaristică din valoarea elementelor contractate și nelivrate/nefinalizate la termen, cu excepţia situaţiei în care livrarea este întârziată la cererea beneficiarului.

B.10. Documente care însoţesc oferta
	Scrisoare de înaintare a ofertei
	Original

	Certificat de înregistrare fiscală 
	Copie insoţită de mențiunea conform cu originalul

	Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor de stat, inclusiv cele locale pentru sediul central - la data de 31.12.2016:

Persoane juridice române
	Cerinţă obligatorie: 
1) Certficat privind plata obligatiilor la bugetul de stat si a contributiilor la asigurarile sociale; asigurarile sociale de stat, somaj, asigurari de sanatate – original sau copie legalizata 
2) Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale –  original sau copie legalizata
3) 3) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului – original sau copie legalizata 
4) Certificat de inmatriculare emis de Oficiul Registrului Comertului – copie insoţită de mențiunea conform cu originalul

	Persoane juridice din străinătate
	Cerinţă obligatorie: 

1) Certificat de inregistrare fiscală sau orice document care dovedesc o forma de înregistrare/atestare sau apartenenţă din punct de vedere profesional (Extras din banca de date a registrului societăţii) –legalizat 

2) Certificat privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către stat emis de Administratia Financiară - legalizat

	Fisa de informatii generale
	Se va prezenta cifra medie anuala de afaceri în ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016). Original .

	Experienta similara
	Se va face dovada încheierii a cel puţin unui contract similar a cărei valoare individuală să fie cel putin egală cu valoarea lotului la care se participă - copie conform cu originalul 
Pentru fiecare contract de experienţă similară se va ataşa recomandarea din partea beneficiarului - copie insoţită de mențiunea conform cu originalul 

	Informatii privind standarde de asigurare a calităţii – opțional
	Se vor prezenta documente emise de organisme acreditate care confirmă certificarea sistemului calităţii propriu – ISO 9001 (distribuitor) si Autorizare pentru livrarea produselor insotită de documente emise de organisme acreditate care confirmă certificarea sistemului calităţii al producătorului – ISO 9001 - copie insoţită de mențiunea conform cu originalul .

Alte standarde din domeniu implementate - copie insoţită de mentiunea conform cu originalul.


C. PREZENTAREA OFERTEI
C.1. Data limită şi modalitatea de depunere a ofertei
Termenul de depunere a ofertelor: 28 aprilie 2017, până la ora 14, personal sau prin poştă.

Ofertele pot fi depuse atât la sediul beneficiarului (Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste Târgu-Mureş, RO-547367 Corunca, nr.1/C) cât și la locul de amplasare/montare al aparaturii ce constitue obiectul licitației (Centrul de Studiu din Sfîntu-Gheorghe, str. Ciucului, nr. 50)
C.2. Oferte întârziate nu se acceptă
C.3. Oferte alternative: se acceptă mai multe oferte alternative pentru fiecare component.
D. EVALUAREA OFERTELOR
D.1. Examinarea ofertelor

Ofertele vor fi examinate de Comisia de evaluare numită prin decizie pentru această licitaţie.
D.2. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului 


Ofertele vor fi analizate din mai multe puncte de vedere, şi se va alege oferta considerată cea mai avantajoasă din punct de vedere al preţului, calităţii produsului oferit, a termenului de livrare, al intervenţiei rapide în caz de defecţiune (vă rugăm să specificați!), şi alte criterii (de ex.: dacă produsul este ”no name” sau ”de marcă”, dacă ofertantul aplică diferite standarde de asigurare a calității, dacă ofertantul are referințe, (vă rugăm să specificați!)  etc.).


Nerespectarea specificaţiilor tehnice minimale din Anexă, la prezentul caiet de sarcini conduce la excluderea ofertei. De asemenea necomplectarea documentației de licitație incomplete în termen de 5 zile lucrătoare conduce la excluderea ofertei.
E. ALTE CONDIŢII



1. Caietul de sarcini este gratuit. Este un document neconfidenţial, se poate multiplica prin orice mijloace.



2. Comisia de evaluare are dreptul de a solicita clarificări, precizări şi completări la documentaţia depusă. Ofertanţii au dreptul de a depune documentele cerute de comisia de evaluare în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării.




3. Furnizarea în oferte de date şi informaţii incorecte constituie motiv de eliminare de către Beneficiar a ofertei respective din procedura de evaluare.




4. Comisia de evaluare va califica candidaţii în baza documentelor solicitate în prezenta Documentaţie de licitaţie.



5. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a respinge sau a accepta oricare dintre ofertele înaintate, de a înceta procedura de licitaţie sau de a respinge toate ofertele primite, fără a-şi asuma orice fel de răspundere juridică în raport cu ofertanţii. Licitația nu se supune regulilor de achiziţie publică.




6. Ofertanţii nu au drept de contestaţie împotriva deciziei comisiei de evaluare.




7. Ofertanţii nu vor participa la lucrările comisiei de evaluare, în afara şedinţei de deschidere a ofertelor.




8. Ofertele depuse nu se restituie ofertanţilor.



9. Universitatea îşi rezervă dreptul de a retrage parţial sau integral licitaţia publicată sau de a modifica caietul de sarcini dacă este în interesul ei. Pentru aceasta nu datorează nici o explicaţie.
Verificat şi aprobat,


  

        Întocmit,

              Decan
,

Director economic,      Director Centru de Studii 

  Sf. Gheorghe

 șef. de luc. dr. ing. Kelemen András    
ing. Balázs Mihály    dr. ing. Nyárádi Imre-István
Anexă. la caietul de sarcini nr. 204/ 29.03.2017.
Agitator cu rotație 
Descrierea bunurilor:
	Nr. crt.
	Denumire
	Cant.
	Descriere tehnică

	1. 
	Agitator orbital cu rotație
	1
	· destinat în special amestecării și procesării probelor de sol

· cu posibilitatea de agitare a min. 12 recipiente (flacoane de plastic) cu volume de până la 2000 ml;

· posibilitate de fixare a recipientelor de diferite mărimi fără adaptoare speciale;
· prevăzut cu:

· panou de control pentru reglarea parametrilor de operare;
· dispozitiv de susținere din oțel inox;
· suport montat pe rulmenți;

· frecvență de agitare reglabilă (1-20 rpm), cu menținerea vitezei constante în timpul operării;
· consum ≤ 100 W;
· greutate ≤ 70 kg;
· alimentare 230 V, 50-60 Hz;
· dimensiuni care să nu depăsească 80×80×80 cm.


Toate condiţiile şi caracteristicile menţionate în specificaţia tehnică, sunt obligatorii. Neîndeplinirea unei singure cerinte conduce la respingerea ofertei.
Ofertantul trebuie să demonstreze conformitatea cu cerinţa impusă de specificaţia tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului şi pagina care atestă cele declarate.

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, un procedeu special, o marca de fabricatie sau de comerț „un brevet de inventie” o licenta de fabricatie sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs. Aceste specificatii vor fi considerate ca având mentiunea de „sau echivalent".
Verificat şi aprobat,


  


Întocmit



Decan
,


Director economic,             Director Centru de Studii 

       Sf. Gheorghe

 șef. de luc. dr. ing. Kelemen András    
ing. Balázs Mihály            dr. ing. Nyárádi Imre-István
Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca


Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu-Mureş


RO-547367 Corunca, nr.1/C 


Tel./Fax: +40-265-206211


E-mail: office@ms.sapientia.ro


Web: � HYPERLINK "http://www.ms.sapientia.ro" �www.ms.sapientia.ro� 
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